比选文件

项目编号：CKXRMYYCG2025005

项目名称：采购电梯保险、公众责任险

采购人：城口县人民医院

二〇二五年二月

一、采购项目

城口县人民医院采购电梯保险、公众责任险项目，最高限价为人民币4.98万元。欢迎有资格、有实力的供应商前来参加比选。

| 序号 | 名称 | 项目简介 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 城口县人民医院 电梯保险 | - 扶梯6部、改扩建电梯4部（9层）、改扩建1部（3层）、住院部6部（17层）、体检中心1部（6层）、住院部1部（7层）、住院部专梯1部（5层）、住院部1部（4层）总计21部电梯保险采购 |
| 2 | 城口县人民医院 公众责任保险 | 医院院区内公共场所责任保险 |

二、采购方式

比选。

三、有关说明

（一）报名方式

1.拟参与比选的供应商请在城口县人民医院官网（www.ckxrmyy.com）获取本项目比选文件（不提供现场发售）。

2.拟参选的供应商报名获取比选文件后均视为已知晓所有比选实质性内容，且认同相关要求。

（二）比选响应文件递交时间：详见比选公告；递交地点：城口县人民医院采购办办公室。

（三）比选地点：城口县人民医院开标室。

（四）比选时间：详见比选公告。

四、比选有关规定

（一）法定代表人为同一个人的两个及两个以上母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一项目中同时参与比选采购。本项目不允许分包。

（二）本项目的比选公告、补遗说明（如果有）一律在城口县人民医院医院官网（www.ckxrmyy.com）上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同参与供应商已知晓比选公告、补遗说明（如果有）的内容。

（三）报名时间、比选响应文书接受时间以北京时间为准。

（四）比选费用：无论比选结果如何，参选供应商均自行承担本项目比选的所有费用。

- 五、资质及要求

（一）基本资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

1.必须具有中华人民共和国经营保险许可证，且有总公司授权，在重庆范围内具有重庆市保监局批准设立的正式机构。

2.供应商必须有经营电梯保险和公众责任险的保险资质。

3.此次采购不接受保险中介机构参与。

- 六、项目参数要求

（一）改扩建电梯5部只投保电梯安全责任保险：

电梯安全责任保险保障（第三者人身伤亡、人员滞留）

电梯发生意外事故，造成第三者人身伤亡或财产损失，按约定负责赔偿。

滞留时间和赔偿标准由协商确定，并在保险单中载明。

| 电梯型号 | 改扩建（4部） | 改扩建（1部） |
| --- | --- | --- |
| 层数 | 9层 | 3层 |
| 合计 | 5部 |  |

乘梯人员（包括电梯使用管理人员，维修保养人员）责任：

| 限额类别 | 限额（万元） |
| --- | --- |
| 保单累计赔偿责任限额 | 1000 |
| 每次事故赔偿限额 | 500 |
| 每次事故每人伤亡赔偿限额 | 80 |
| 每次事故每人医疗费用赔偿限额 | 80 |
| 每次事故每人财产损失赔偿限额 | 10 |
| 每次事故每人精神损害抚慰金责任限额 | 2 |
| 每次事故及累计法律费用赔偿限额 | 10 |
| 每次事故及累计施救费用赔偿限额 | 30 |

乘梯滞留责任：

累计滞留责任限额5万元，每次事故滞留责任限额3万元。

| 乘梯人员滞留时间 | 每人滞留责任限额（元） |
| --- | --- |
| 30分钟-60分钟 | 200 |
| >60分钟-<120分钟 | 300 |
| >120分钟以上 | 500 |

- （二）其余16部电梯投保电梯安全责任保险和维修责任保险：

1.电梯维修费用补偿保（维修费用，每部电梯每年赔偿限额5万元）

投保电梯在日常使用过程中因存在安全事故隐患，或发生故障无法正常运行需要对载明的电梯零配件进行维修的，为保证其安全运行所实际支出的电梯零部件维保及维修等必要且合理的费用。

2.电梯安全责任保险保障（第三者人身伤亡、人员滞留）

电梯发生意外事故，造成第三者人身伤亡或财产损失，按约定负责赔偿。

滞留时间和赔偿标准由协商确定，并在保险单中载明。

| 电梯型号 | 扶梯（6部） | 住院部（6部） | 体检中心（1部） | 住院部（1部） | 住院部专梯（1部） | 住院部（1部） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 层数 | 1层 | 17层 | 6层 | 7层 | 5层2站 | 4层 |
| 合计 | 16部 |  |  |  |  |  |

（三）公众责任保险理赔范围及标准：

1.在我院范围内依法从事生产、经营等活动以及由于意外事故造成下列损失或费用负责赔偿：

第三者人身伤亡或财产损失；发生保险责任事故后，我院为缩小或减少对第三者人身伤亡或财产损失的赔偿责任所支付的必要的、合理的费用。

2.城口县人民医院场所内依法从事生产、经营等活动时，因过失导致火灾、爆炸造成第三者人身伤亡负责赔偿。

具体赔偿限额如下：

| 每人赔偿限额死亡残疾费用（万元） | 每人医疗费用（万元） | 每次事故赔偿限额（万元） | 累计赔偿限额（万元） | 附加三者财产限额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 2 | 100 | 200 | 5 |

- 七、商务要求

（一）服务期限：

服务期三年，合同每年签订一次。

（二）报价要求

本次报价须为人民币报价。报价不能高于最高限价，报价包含但不限于材料、人工、税收、管理、安全运输等费用，因响应供应商自身原因造成漏报、少报，皆自行承担，采购人不再支付与该项目相关的其他费用。若报价大写与小写金额不一致，以大写金额为准。

（三）付款方式

合同签订后，10个工作日内支付。

（四）其他

供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到采购文件的要求。

其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

- 八、比选文件制作要求

供应商提供的所有资料无论成交与否，均不予退还。本比选文件中要求的所有资料，供应商必须保证真实性、准确性，并加盖公章或骑缝章。若供应商有弄虚作假、串通报价和欺骗行为，一经查实，由此而产生的经济损失、经济责任和一切后果由供应商承担，并按政府采购法的有关规定进行严肃处理。

响应文件一式两份（正副本），正副本均由资质证明文件和报价文件组成。资质证明文件和报价文件按A4纸规格分别装订成一本，然后用信封分别密封并在信封封面上注明项目名称、文件类别、参选供应商名称等，最后将两个信封装入一个大袋。大袋封面上注明项目名称、参选供应商名称及“不准提前启封”字样。信封和大袋的封口须加盖参选供应商公章。响应文件制作要求如下：：

1.营业执照

2.法定代表人或委托代理人的委托书

3.诚信声明及诚信记录相关资料

4.其他证明资料

5.投标人廉洁承诺书

6.项目参数要求响应偏离表

7.项目商务要求响应偏离表

8.报价一览表

- 九、无效报价情形

（一）参选供应商不具备询价文件规定的资格要求的；

（二）参选供应商的不能满足项目质量要求的；

（三）参选供应商的不能满足商务条款的；

（四）未按规定对响应文件进行签字和盖章的；

（五）响应文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有采购人不能接受的条件的；

（六）参选供应商串通投标的；

（七）法定代表人为同一个人的两个及两个以上母公司、全资子公司及其控股公司，在同一项目中同时参选的；

（八）法律、法规、规章和询价文件规定的其他无效情形；

（九）未通过供应产品质量要求的。

十、成交供应商的确定

（一）成交方法：最低价中标法。在符合采购需求，质量和服务相等且报价不超过最高限价的前提下，报价最低的供应商确定为成交供应商；若报价最低的供应商有两个及以上相同，则采取抓阄的方式确定成交供应商。

（二）若成交供应商无故放弃成交资格，由此而产生的经济损失、经济责任和一切后果由成交供应商承担，并按政府采购法的有关规定进行严肃处理。成交供应商放弃成交资格后，应重新组织采购。

（三）结果公示：成交结果在“城口县人民医院网站（www.ckxrmyy.com）”上公示。

- 十一、签订采购合同

成交供应商应在领取成交通知书后3日内，按照比选文件和其提交的响应文件与采购人签订采购合同。成交供应商逾期或拒绝或不按成交状态签订合同的，按政府采购法的有关规定进行严肃处理。

- 十二、废标条款

有下列情形之一的，重新组织采购或取消本次采购：

（一）符合专业条件的供应商或者对询价文书作实质响应的供应商不足3家的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

- 十三、城口县人民医院采购办

联系人：朱老师

联系电话：023-59222441

附件：响应文件组成及格式

响应文件大袋封面

×××××××××××××××××××× 项目

响  应  文  件

不准在   年   月   日北京时间      时 前启封

参与比选供应商： 　　　　  （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 　　 　（签字）

年     月       日

响应文件目录

一、营业执照

二、法定代表人委托代理人的委托书

三、诚信声明及诚信记录相关资料

## 四、其他证明资料

五、投标人廉洁承诺书

六、项目参数要求响应偏离表

七、项目商务要求响应偏离表

八、报价一览表

## （以上资料需加盖公司鲜章）

营业执照（格式自定）

法定代表人或委托人身份证明书（格式）

项目名称：

致：城口县人民医院：

（法定代表人姓名）在                       （参与比选供应商名称）任        （职务名称）职务，是（参与比选供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（参与比选供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证复印件）

（如委托人员参与需提供）法定代表人授权委托书（格式）

法定代表人授权委托书

城口县人民医院：

（法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权

（被授权人姓名、身份证号码、电话）代表我单位全权办理上述项目的询价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                          法定代表人：

（签字或盖章）                     （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

诚信声明及诚信记录（格式）

项目名称：

致：                   （采购单位名称）：

（参与比选供应商名称）郑重声明，我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此声明。

（参与比选供应商公章）

年   月   日

## 其他证明资料（格式自定）

- 投标人廉洁承诺书

为加强招标投标活动中的廉政建设。进一步规范招标投标市场、防止发生违法违规行为，体现公开、公平、公正的原则，根据国家有关法律、法规和廉政建设相关规定，本投标人特作出如下承诺：

1、不与招标人及其他投标人私下串通协商，进行围标、串标、抬标、控制投标价格。

2、不向招标人、评标专家行贿，以不正当手段谋取中标。

3、不向招标投标监管人员请客、送礼及组织其它有可能影响公正监管的活动。

4、自觉遵守开标、评标现场工作纪律，不私下接触评标专家评标秩序。

5、中标后不订背离合同实质性内容的协议，不进行非法转包、违法分包等。

如出现上述行为，本投标人自愿承担相关责任，接受招投标监督管理部门、纪检监察部门及司法机关调查处理。

投标单位：              （单位盖章）

法定代表人或授权委托人：              （签    字）

项目参数要求响应偏离表

项目名称：

采购项目编号：

| 序号 | 项目招标 技术参数 | 项目投标 技术参数 | 差异或响应 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商：                         法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                                     （签署或盖章）

年     月     日

注：1、本表即为对本项目“六、项目参数要求”中所列条款进行比较和响应，应对技术方案中的所有条款进行逐一应答。

2、若无差异，请在“响应或差异”处填写响应。

3、若有差异，请在“响应或差异”处填写差异，技术参数优于招标文件要求的在“差异说明”处填写正偏离；相应技术参数低于招标文件要求的在“差异说明”处填写负偏离。

4、该表可扩展

项目商务要求响应偏离表

项 目 名 称：

采购项目编号：

| 序号 | 招标商务要求 | 差异或响应 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 提醒：请注明具体内容以及响应文件中具体内容的位置（页码） |  |

供应商：                         法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                                     （签署或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“七、商务要求”中所列条款进行比较和响应

应对商务条款中的所有条款进行逐一应答。

2、若无差异，请在“响应或差异”处填写响应。

3、若有差异，请在“响应或差异”处填写差异，后在“差异说明”处填写差异原因。

4、该表可扩展。

## 报价一览表

项目名称：

项目编号：

时    间：

报    价：小写                  （最多保留两位小数）

大写

请供应商附报价明细表（格式自定）

供应商名称（公章）：

## 年   月   日