城口县人民医院

比选文件

采购项目编号：CKXRMYYCG2025009

采购项目名称：采购经颅多普勒血流分析仪

采购单位：城口县人民医院

二〇二五年三月

目   录

第一篇 比选邀请书..................................................................................3

一、比选项目内容.............................................................................3

二、资金来源....................................................................................3

三、比选资格	3

四、比选有关说明	3

五、本项目无需购买比选文件	4

六、采购项目需落实的政府采购政策	4

七、其它有关规定	4

八、联系方式	5

第二篇  项目技术（质量）要求	6

技术规格及质量要求	6-8

第三篇  项目商务要求	9

一、主要商务条款	9

二、交货时间、地点及验收方式	9

三、质量保证及售后服务	10

四、报价要求..................................................................................10

五、付款要求.........................	10

六、知识产权..................................................................................10

七、培训....................................................................................... 11

八、其他....................................................................................... 11

第四篇  采购程序、评审标准、无效响应和采购终止	12

一、采购程序及评审标准	12

二、无效比选	13

三、采购终止	14

第五篇  供应商须知	15

一、比选费用	15

二、比选文件	15

三、比选要求	15

四、成交供应商的确定和变更	16

五、成交通知	17

六、关于质疑和投诉	17

七、签订合同	18

第六篇  合同草案条款	19

一、定义	19

二、货物内容	19

三、合同价款	19

四、转包或分包	19

五、质量保证及售后服务	19

六、付款	20

七、检查验收	20

八、索赔	20

九、知识产权	20

十、合同争议的解决	20

十一、违约责任	20

十二、合同生效及其他	20

第七篇  响应文件格式要求	22

一、经济部分	22

二、技术（质量）部分	22

三、服务部分	22

四、资格条件及其他	22

五、其他应提供的资料	22

第八篇  附件	23-34

# 第一篇 比选邀请书

城口县人民医院对“采购经颅多普勒血流分析仪”项目进行院内比选采购。欢迎有资格、有实力的供应商前来参加比选。

一、比选项目内容

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 最高限价（万元） | 成交供应商数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 经颅多普勒血流分析仪 | 1 | 台 | 18 | 1 |  |

二、资金来源：自筹资金，总预算为18万元，最终报价不得超过预算，否则为“无效比选”。

三、比选资格

比选供应商是指向医院提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。以下简称供应商。合格的供应商应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特殊要求设置的特定资格条件。

（一）基本资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格要求：

1.若不是所投产品的制造商，所投产品属于第二类医疗器械的，供应商应具备经营第二类医疗器械的备案证明（提供第二类医疗器械经营备案凭证复印件或营业执照复印件。提供营业执照作为证明的，营业执照应有经营或销售第二类医疗器械的内容）。

2.所投产品属于第一类医疗器械的，须提供第一类医疗器械备案信息表（提供信息表复印件）；所投产品属于第二类的，须具有在有效期内的中华人民共和国医疗器械注册证（提供注册证复印件）。

（三）注意事项：

1.响应文件“响应应答”中有任意一条及以上不满足采购文件“第二篇项目技术（质量）需求”“★”标注参数要求的，响应人为“无效比选（响应）”；

2.响应文件“响应应答”中有任意一条及以上不满足采购文件“第三篇 项目商务要求”要求的，响应人为“无效比选（响应）”。

四、比选有关说明

（一）凡有意参加比选的供应商，请在城口县人民医院官网下载本项目比选文件以及图纸、澄清等比选前公布的所有项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有比选实质性要求内容。

1.响应人应当按照比选文件的要求编制响应文件，并对比选文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件建议采用软面胶装（不采用穿孔式）、文件夹式活页装订，同时应编制完整的封面、页码、目录。

2.响应文件一式2份，其中正本一份，副本一份（副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。注：响应文件密封的外封套上必须注明比选项目名称、比选公司名称、联系人姓名及电话。）

（二）比选文书递交时间：2025年4月3日北京时间8:00-10:00；递交地点:城口县人民医院采购办公室。

（三）比选地点：城口县人民医院开标室（地址：重庆市城口县葛城街道文化路14号）。

（四）比选时间：2025年4月3日北京时间10:00时，比选开始10分钟后，参选供应商仍未到场参加比选的，按自动弃权处理。

五、本项目无需购买比选文件

六、采购项目需落实的政府采购政策

无

七、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（包）下的采购活动，否则均为无效比选。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）同一合同项（包）下为单一品目的货物采购中，同一品牌同一型号产品有多家供应商参加比选，只能按照一家供应商计算。

（四）同一合同项（包）下的货物，制造商参与比选的，不得再委托代理商参与比选。

（五）本项目的澄清文件（如果有）一律在城口县人民医院官网上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载或与否，均视同供应商已知晓本项目澄清文件（如果有）的内容。

（六）未报名的，其响应文件恕不接收；超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（七）比选费用：无论比选结果如何，供应商参与本项目比选的所有费用均应由供应商自行承担。

（八）本项目不接受联合体参与比选。

（九）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与医院采购活动。

八、联系方式

医院：城口县人民医院

联系人：代老师

电  话：13364058338

地  址： 重庆市城口县葛城街道文化路14号

## 第二篇  项目技术（质量）要求

一、设备清单表

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 成交供应商数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 经颅多普勒血流变分析仪 | 1 | 台 | 1 | 需提供产品彩页和产品说明书 |

二、设备的功能及技术要求

“★”标注的技术参数为符合性审查中的实质性要求，响应文件若不满足按无效响应处理。

- 经颅超声多谱勒血流分析仪参数

- 1、★超声探头配置：脉冲波（PW）模式：2MHz探头1把；连续波（CW）模式：4MHz探头1把；连续波（CW）模式：8MHz探头1把。

- 2、发射功率可调：0-800%或0-100%可调。

- 3、参数：

- 3.1、常规参数：收缩期流速（Vs）、平均流速（Vm）、舒张期流速（Vd）、阻力指数（RI）、搏动指数（PI）、收缩期/舒张期速度比值（S/D）、心率（HR）。

- 3.2、★特殊参数：ACC（加速度）、T1（上升时间），T2（下降时间）SBI（频宽指数）STI（血管狭窄指数）脑血流量（CBF）、脑死亡指数（DFI）、屏气指数（BHI）、血管痉挛指数（LDGI）、DELTA MEAN（DMean，平均血流偏差值）、DELTA DIASTOLE（DDiastole，舒张期血流偏差值）、DELTA SYSTOLE（DSystole，收缩期血流偏差值），短暂高强度信号（HITS）。

- 3.3、状态显示：颅骨热指数（TIC），软组织热指数（TIS）。

- 4、血流速测量：双向同步测量方式 单向≥300cm/s。

- 5、主要工作参数：

- 5.1、FFT采样率（频谱分辨率）：128/256/512/1024。

- 5.2、标尺：156/312。

- 5.3、血流速测量：双向同步测量方式。

- 5.4、接收增益调节（动态范围）：0-48 dB或0-7级可调。

- 5.5、深度调节：25-120mm。

- 5.6、取样容积设定：0.8-21.6mm。

- 5.7、支持遥控小键盘操作，且支持选配脚踏开关。

- 5.8、支持：频谱分析功能；频谱分辨率功能；距离选通设置。

- 5.9、深度：单深度/双深度/四深度/八深度/九深度切换。

- 5.10、探测深度范围:最小工作距离≤5mm，最大工作距离≥200mm。

- 6、外部输出，（音量可调，方式：正向，反向，混合，关闭）。

- 7、常规检测/软件功能：

- 7.1、PW血管的角度补偿功能。

- 7.2、血管自动搜索功能，自动定位到信号最清晰的深度。

- 7.3、多深度高分辨率动态M模功能显示：可视取样容积宽度、深度，全深度内血流的流向、强度、深度信息同时显示。

- 7.4、单个探头能够支持同步显示的多普勒频谱图≥9个。

- 7.5、软件中可生成二维码，使用可访问互联网的手机扫描可获取检查结果。

- 7.6、侧支循环检测列表，预置多个常用测试部位，已测血管会自动标记。

- 7.7、长程监护趋势图功能。

- 7.8、最高频率包络，包络线随时可调动态、双向显示或静态屏蔽。

- 7.9、在报告查询中，把病例保存的频谱图和血流声再进行过程回放。

- 8、★栓子检测（发泡实验）功能：

- 8.1、栓子趋势图功能。

- 8.2、栓子纺锤图(声频图)功能。

- 8.3、栓子计时器功能。

- 8.4、微栓子监测识别功能：自动辨别栓子/伪差/气栓/固栓。

- 8.5、栓子统计功能：统计整个采集过程中栓子事件，直观显示事件、强度、数量。

- 8.6、栓子设置功能。

- 8.7、栓子报告功能。

- 9、异常血流提醒功能/演示功能：

- 9.1、常规检查中参数Vp、Vm、Vd、PI、RI、S/D 通过与内置各年龄组、两性别的正常参考值比较，超出和低于正常值范围时，软件有颜色提醒功能，方便操作者结合临床分析诊断。

- 9.2、显示各支血管正常频谱图像，声音，血流方向，血管深度和各项参数的正常数值。

- 10、常规检测/软件功能：

- 10.1、支持ini文件、身份证读卡器、Worklist、查询数据库等多种登录方式。

- 10.2、自动计算参数，可以选择整屏计算和动态自动寻找特征波形进行计算，手动计算参数方式可以选择两点计算和三点计算两种。

- 10.3、离线数据分析功能。

- 10.4、探头自动冻结功能。

- 10.5、自动增益+调色功能，全自动优化图像噪点。

- 10.6 、可以选择登录必选项目，除ID外都可以免输入登录。

- 10.7、屏谱方向随血管调整自动翻转。

- 10.8、内置各年龄组、两性别的正常参考值，并有报警系统。

- 11、数据交互功能：支持通过DICOM发送报告图片、支持报告通过微信上传及获取。

- 12、报告格式自定义及内置功能：

- 12.1、报告中病人信息、检测参数显示的项目可自定义。

- 12.2、自定义血管名，设置参数检测缺省值。

- 12.3、自定义常用TCD报告常用语句和临床诊断词条。

- 12.4、可设置医院名称、参考值模板、报告格式、血管参数、检测例程、增益（手动/自动）及功率表示、备份数据、恢复数据、PACS、恢复出厂设置。

- 12.5、高级设置下可设置登录信息设置、按钮功能设置、数据库查询信息、检测项目设置、数据库存储、FTP上传、打印报告设置。

- 12.6、随时可显示谱图参数、血流声音，便于选择典型病例谱图。

- 13、产品配置:

- 13.1、模块化经颅多普勒主机一台。

- 13.2、手持探头3只。

- 13.3、彩色激光打印机1台。

- 13.4、专用经颅多普勒台车。

## 第三篇  项目商务要求

一、主要商务条款

- 1、设备整机质保期：≥2年

- 2、设备质保期内，出现不可修复的质量问题需无条件更换全新机器，修复期超过5天时需提供备用机。

- 3、合同期内不得随意变更配送单位。

- 4、若有配套易损件或耗材的，需同时报价。

二、交货时间、地点及验收方式

（一）交货时间

设备到货时间：以采购人通知供货时间为准。成交供应商应在收到甲方通知后3天内交货，并完成安装调试。

（二）交货地点

交货地点：城口县人民医院。

（三）验收方式

1.货物到达现场后，供应商应在使用科室、设备技术人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2.供应商应保证货物到达医院所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3.供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

3.1设备品种、规格、数量、技术参数以及商品品牌、制造商等与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3.3在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

3.4在规定时间内完成交货并验收，并经医院确认。

4.产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

5.供应商提供的货物未达到比选文件规定要求，且对医院造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

6.医院需要制造商对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

7.产品包装材料归医院所有。

三、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期：从验收合格的次日起，整机（主机+配件）质保期≥2年。

（二）售后服务内容

供应商和制造商在质量保证期内应当为医院提供以下技术支持服务：

1.质量保证期内服务要求

1.1电话咨询

成交供应商和制造商应当为医院提供技术援助电话，解答医院在使用中遇到的问题，及时为医院提出解决问题的建议。

1.2现场响应

医院遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，质保期内，乙方具备专职维修工程师，维修响应时间为2小时，24小时上门维修服务并排除设备故障，修复期超过5天不能排除时乙方应提供备用品。

1.3技术升级

在质保期内，如果成交供应商和制造商的产品技术升级，成交供应商应及时通知医院，如医院有相应要求，成交供应商和制造商应对医院进行升级服务。

2.质保期外服务要求

2.1质量保证期过后，成交供应商和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2质量保证期过后，医院需要继续由原成交供应商和制造商提供售后服务的，成交供应商和制造商应以优惠价格提供售后服务。

（三）备品备件及易损件

供应商和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经医院同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在响应文件中列出。

四、报价要求

本次报价须为人民币报价，包括完成本项目所需的：产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装费、调试费、售后服务费、税费、培训费与其他施工单位的配合费等货到医院指定地点的所有费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，医院不再补偿。

五、付款方式

成交供应商按采购合同交货并安装调试完成，提交设备安装单、培训单、发票等材料；设备试运行30天，经医院验收合格后出具项目验收报告，验收合格后，医院以转账方式向成交供应商支付合同总金额的90%，设备正常使用一年后支付余下尾款。

六、知识产权

医院在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

注：（若涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归医院所有）。

七、培训

成交供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务，应提供对医院相关使用人员的基本免费培训，使相关使用人员能够正常操作相关设备。

八、其他

（一）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及比选文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定，供应商在响应文件中所承诺的所有经济、技术和商务条款都要纳入成交合同中。

（三）如供应商因违反或不履行响应时承诺的商务和技术要求时，医院保留对技术指标进行验证的权利，发现供应商及原生产厂家提供虚假参数的，医院有权按照相关法律法规的规定，取消违反比选文件约定的成交人成交资格，以及按医院采购制度对其进行处罚。

（四）成交供应商应保证所提供的产品和服务整体功能的实现。如发生以下情况，医院有权取消其成交资格：1、如放弃成交项目或在签订合时擅自改变成交状态的；2、所提供的产品和服务在功能、参数等方面未满足比选文件及相关承诺的；3、证实提交了相关虚假文件的。发生上述情况，医院除申请取消其成交资格同时，有权退货及终止合同，成交供应商一切损失自行承担。同时成交供应商按合同总价百分之三十赔付医院延误损失。

（五）比选文件、成交供应商的报价文件及有效承诺文件等，均为签订合同的依据，是合同不可分割的一部分。

（六）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

## 第四篇  采购程序、评审标准、无效响应和采购终止

## 一、采购程序及评审标准

（一）比选按比选文件规定的时间和地点进行。供应商须有法定代表人（或其授权代表）或自然人参加并签到。

（二）评审方法

本项目采用最低价法进行评审。

最低价法，是指响应文件满足比选文件全部实质性要求且响应设备价格综合总成本最低的供应商为成交候选人的评审方法。按照综合总成本由低到高的顺序列出成交候选人，响应文件满足全部实质性要求且综合总成本最低的供应商为成交供应商。

（三）本项目由比选评审小组分别与各供应商进行比选。在比选前，对各供应商的资格条件、实质性响应等进行审查。

1.资格性审查。依据法律法规和比选文件的规定，对响应文件中的资格证明材料等进行审查。资格性审查内容如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应人应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证复印件； 供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 书面声明 |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 书面声明 |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | 书面声明 |
|  |  | （5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注①） | 书面声明 |
|  |  | （6）其他 |  |
| 2 | 特定资格条件 |  | 按“第一篇三、比选资格中特定资格要求” |

注：

实质性响应审查。比选评审小组应当对响应文件进行评审，并根据比选文件规定的采购程序、评定成交的标准等事项与实质性响应比选文件要求的供应商进行比选。未实质性响应比选文件的供应商失去成交供应商资格，比选评审小组应当告知有关供应商。实质性响应审查内容如下：：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署 | 响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 只能有一个方案响应。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量符合采购文件要求。 |
| 3 | 响应有效期 | 响应文件内容 | 响应有效期为响应截止日期后九十天内 |
| 4 | 商务部分 | 响应文件内容 | 本采购文件第三篇中全部商务要求 |
| 5 | 技术部分 | 响应文件内容 | 本采购文件第二篇中全部技术要求 |

（四）比选小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

比选小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。

（五）在比选过程中比选的任何一方不得向他人透露与比选有关的技术资料、价格或其他信息。

（六）在比选过程中，比选评审小组可以根据比选文件和比选情况实质性变动采购需求中的技术（质量）、服务要求以及合同草案条款，但不得变动比选文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经使用科室代表确认。对比选文件作出的实质性变动是比选文件的有效组成部分，比选小组应当及时以书面形式同时通知所有参加比选的供应商。

（七）供应商比选时作出的所有书面承诺须由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署。

（八）比较与评价。按比选文件中规定的评审方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的比选文件进行商务和技术评估。

二、无效比选

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效比选：

（一）供应商不符合规定的资格条件的；

（二）供应商的法定代表人（或其授权代表）或自然人未参加比选的；

（三）供应商所提交的响应文件未按比选文件要求签署或盖章的；

（四）响应文件含有使用科室不能接受的附加条件的；

（五）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项（包）比选的；

（六）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

（七）同一合同项（包）下的货物，制造商参与比选，再委托代理商参与比选的；

（八）供应商以联合体形式参与比选的；

（九）供应商进行合同分包的；

（十）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有医院无法接受条件的。

三、采购终止

出现下列情形之一的，医院应当终止比选采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的比选采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合要求的供应商不足3家的，《城口县人民医院采购管理办法》第十章二十八条规定的情形除外。

# 第五篇  供应商须知

一、比选费用

参与比选的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论比选结果如何，医院在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

二、比选文件

（一）比选文件由比选邀请书、项目技术（质量）需求、项目商务要求、采购程序、评审标准、无效响应和采购终止、供应商须知、合同草案条款、响应文件格式要求七部分组成。

（二）医院所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是比选文件不可分割的部分。

（三）本比选文件中，评审小组根据与供应商比选情况可能实质性变动的内容为比选文件第二、三、六篇全部内容。

三、比选要求

（一）响应文件

供应商应当按照比选文件的要求编制响应文件，并对比选文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本。

1.响应文件组成

响应文件由第七篇“响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第七篇比选“响应文件格式”规定进行编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

2.比选有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为开始时间起90天。

（二）联合体

本项目不接受联合体响应。

（三）修正错误

若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

（四）报价要求

1. 本次报价须为人民币报价。包含（但不限于）：产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费（若为进口产品，该产品不免税，报价须包括关税、增值税）、培训费等货到城口县人民医院指定地点的所有费用。

2. 因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，医院不再补偿。（采购文件服务需求有报价要求的以服务需求的为准）。

（五）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式二份，其中正本一份，副本一份（副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.在响应文件正本中，比选文件第七篇响应文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

3.若供应商对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法定代表人或法定代表人授权代表签字确认。

4.电报、电话、传真形式的响应文件概不接受。

（六）响应文件的递交

1.响应文件的正本、副本均应密封送达比选地点，应在封套上注明项目名称、供应商名称。若正本、副本分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”字样。

2.封套的封口处应加盖供应商公章或由法定代表人授权代表签字。

3.如果响应文件通过邮寄递交，供应商应将响应文件用内、外两层封套密封。

如果未按上述规定进行密封和标记，医院采购办对响应文件误投、丢失或提前拆封不负责任。

（七）响应文件语言：简体中文

（八）供应商参与人员

各供应商应当派1-2名代表参与比选，至少1人应为法定代表人或具有法定代表人授权委托书的授权代表。

（九）无效比选

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效比选，其响应文件将被拒绝：

1.供应商不符合规定的基本资格条件或特定资格条件的；

2.供应商所提交的响应文件不按规定签字、盖章的；

3.供应商的最后报价超过采购预算或最高限价的；

4.供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有医院无法接受条件的。

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项（分包）下政府采购活动的；

6.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

7.同一合同项（分包）下的货物，制造商参与比选的，再委托代理商参与比选的.

8.供应商以联合体形式参与比选的。

四、成交供应商的确定和变更

（一）成交供应商的确认

最低价法：

医院应当按照有效报价排序由低到高的原则确定成交供应商。

（二）成交供应商的变更

成交供应商拒绝签订采购合同的，医院可以按照评审报告推荐的成交候选人顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动，列入黑名单，3年内不能参加医院的采购活动。

五、成交通知

成交供应商确定后，医院将在城口县人民医院官网发布成交结果公告，并仅对成交者发出电话通知。

六、关于质疑和投诉

（一）质疑内容、时限

供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

1.质疑时限、内容

1.1供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.2.2质疑项目的项目名称、项目号以及采购执行编号；

1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.2.4事实依据；

1.2.5必要的法律依据；

1.2.6提出质疑的日期；

1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.3供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

（二）质疑答复

医院在收到供应商书面质疑后7个工作日内，对质疑内容采用书面的形式作出答复。

（三）不予受理或暂缓受理

1.质疑有下列情形之一的，不予受理：

1.1质疑供应商参与了比选活动后，再对比选文件内容提出质疑的；

1.2质疑超过有效期的；

1.3对同一事项重复质疑的。

2.质疑有下列情形之一的，应暂不受理并告知供应商补充材料。供应商及时补充材料的，应予受理；逾期未补充的，不予受理：

2.1质疑书格式和内容不符合国家或重庆市相关规定的；

2.2质疑书提供的依据或证明材料不全的；

（四）投诉

供应商对医院的答复不满意，或者医院未在规定时间内答复的，可在答复期满后15个工作日内按有关规定，向院纪检部门投诉。

七、签订合同

（一）医院应当自成交公告发出之日起30日内，按照比选文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对比选文件和供应商的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由医院和成交供应商在采购合同中详细约定。

（二）比选文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）医院要求成交供应商提供履约保证金的，应当在比选文件中予以约定。成交供应商履约完毕后，医院根据采购文件规定无息退还其履约保证金。（若有）

# 第六篇  合同草案条款

一、定义

（一）甲方（需方）即城口县人民医院。

（二）乙方（供方）即成交供应商，是指成交后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

（三）合同是指由甲乙双方按照比选文件和响应文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

（四）合同价格指以成交价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方应支付给供方的金额。

（五）技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

二、货物内容

合同包括以下内容：货物名称、型号规格、技术参数、数量（单位）等内容。

三、合同价格

（一）合同价格即合同总价。

（二）合同价格包括合同货物、技术资料、合同货物的税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费及与货物有关的供方应纳的税费，所有税费由乙方负担。

（三）合同货物单价为不变价。

四、转包或分包

（一）本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

（二）非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

（三）如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

五、质量保证及售后服务

（一）乙方应按比选文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

（二）乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

1、更换：由乙方承担所发生的全部费用。

2、贬值处理：由甲乙双方合议定价。

3、退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

（三）如在使用过程中发生质量问题，乙方应同本项目“第四篇 比选项目服务需求”对质量保证及售后服务内容的约定。

（四）在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

六、付款

（一）本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

（二）付款方式：银行转账。

（三）付款方法：同本项目“第三篇 项目商务要求”中关于付款方式的约定。

七、检查验收

（一）供方应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物还须提供入关证明。

（二）货物验收

供方所交货物的各种质量指标不得低于供方提供样品的质量指标（无样品时按供方响应文件中所提供的“技术文件”执行），售后服务质量要求按照比选文件和响应文件的内容执行。供方交货时，需方可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测，如检测不合格，供方负责赔偿需方一切损失。

（三）货物验收报告应由需方、供方经办人签字，以此作为支付凭据。

八、索赔

供方对货物与合同要求不符负有责任，并且需方已于规定交货内和质量保证期内提出索赔，供方应按需方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

（一）供方同意需方拒收货物并把拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给需方，供方负担发生的一切损失和费用，包括利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

（二）根据货物的疵劣和受损程度以及需方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

九、知识产权

（一）甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方承担由此而引起的一切法律责任和费用。

（二）若涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归医院所有。

十、合同争议的解决

（一）当事人友好协商达成一致

（二）在60天内当事人协商不能达成协议的，可提请医院当地仲裁机构仲裁。

十一、违约责任

按《中华人民共和国民法典》有关条款，或由供需双方约定。

十二、合同生效及其它

（一）合同生效及其效力应符合《中华人民共和国民法典》有关规定。

（二）合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖双方合同专用章或公章。

（三）合同所包括附件，是合同不可分割的一部分，具有同等法法律效力。

（四）合同需提供担保的，按《中华人民共和国担保法》规定执行。

（五）本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国民法典》，由供需双方共同协商确定。

# 第七篇  响应文件格式要求

## 一、经济部分

（一）报价一览表

（二）明细报价表

二、技术（质量）部分

技术（质量）响应偏离表

三、服务部分

(一) 响应函（格式）

(二) 服务响应偏离表

四、资格条件及其他

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）书面声明（格式）

（五）投标人廉洁承诺书（格式）

五、其他应提供的资料

其他与项目有关的资料（自附）

# 第八篇 附件

供应商承诺书

城口县人民医院：

我公司（***公司）承诺：本项目提供的响应文件资料，包括但不限于技术参数要求偏离表、商务响应情况、彩页、检测报告等资料是客观的、真实的。

若经核实在响应文件中有提供虚假资料的，我公司愿意承担由此造成的一切法律后果！

响应单位：***（盖章）

***年***月***日

（必须在响应文件中提供以上“供应商承诺书”！）

(一)报价一览表

| 名称 | 规格型号 | 原产地及 生产厂家 | 主要内容 （配置及技术参数） | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成交总价格： |  |  |  |  |  |  |
| 质保期： |  |  |  |  |  |  |
| 到货期： |  |  |  |  |  |  |
| 备注：上述费用为包干总价，包括不限于所有产品费用（含设备配置、备件、专用工具、系统等）、包装费、运输费、装卸费、安装调试费、检验费、培训费、技术服务费、售后服务费（咨询、产品检修、调试、软件升级等费用）、维修保养费（含维修人工费、配件费）、税费、保险费、差旅费、人工等费用。甲方不再另行支付乙方任何费用。 |  |  |  |  |  |  |

注明

1、请各响应单位根据我院采购产品的功能及配置要求合理报价；若虚高报价、串标抬价或低价中标后不供货，将取消响应人资格并列入黑名单。

2、若有零配件或耗材报价，请在备注栏注明，并另做报价表。若未列出,则视为标配。

3、报价表盖章有效。

4、请严格写清楚易损件报价详细清单

供应商名称（公章）：

年     月    日

（二）零配件明细报价表

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 单价 （元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

注意:设备若有容易损坏的备品、备件或耗材的，需提供相关零配件或配套耗材资质及报价，并注明该耗材是专用耗材或开放耗材）。

## 二、技术要求部分

（一）技术要求响应偏离表

采购项目名称：

项目执行编号：

| 序号 | 技术要求 | 响应情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                      法定代表人或授权代表：

（供应商公章）                               （签字）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“第二篇  项目技术要求”中所列要求进行比较和响应；

2、该表必须按照比选要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章；

4、可附相关支撑材料。（格式自定）

## 三、商务部分

## （一）响应函（格式）

城口县人民医院：

我方收到__________________（比选项目名称）的比选文件，经详细研究，决定参加该项目的比选。

1、愿意按照比选文件中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务、商务要求。

2、我方提交的所有响应文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

3、我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份。

4、我方承诺：本次比选的有效期为提交响应文件截止时间起90天。

5、我方完全理解和接受贵方比选文件的一切规定和要求及评审办法。

6、在整个比选过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《比选文件》之规定给予惩罚。

7、我方若成为成交供应商，将按照最终比选结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

8、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）：

地址：

电话：                                             传真：

网址：                                             邮编：

联系人：

年   月   日

（二）商务响应偏离表

对于比选的商务要求，如有任何偏离请如实填写下表：

| 序号 | 商务要求 | 响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商（供应商公章）：                  法定代表人或授权代表（签字）：

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“第三篇 项目商务需求”中所列服务要求进行比较和响应；

2、该表必须按照比选要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章。

4、可附相关支撑材料。（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

采购项目名称：

项目执行编号：

致：                     （采购方名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

采购项目名称：

项目执行编号：

致：                     （采购方名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证号码）代表我单位全权办理上述项目的比选、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人（签字）：                      供应商法定代表人（签字）：

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

（四）书面声明

采购项目名称：

项目执行编号：

致：城口县人民医院：

（供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）  “失信被执行人”、 “重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，并随时接受医院的检查验证，我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（供应商公章）

年   月   日

（五）投标人廉洁承诺书

为加强招标投标活动中的廉政建设。进一步规范招标投标市场、防止发生违法违规行为，体现公开、公平、公正的原则，根据国家有关法律、法规和廉政建设相关规定，本投标人特作出如下承诺：

1、不与招标人及其他投标人私下串通协商，进行围标、串标、抬标、控制投标价格。

2、不向招标人、评标专家行贿，以不正当手段谋取中标。

3、不向招标投标监管人员请客、送礼及组织其它有可能影响公正监管的活动。

4、自觉遵守开标、评标现场工作纪律，不私下接触评标专家评标秩序。

5、中标后不订背离合同实质性内容的协议，不进行非法转包、违法分包等。

如出现上述行为，本投标人自愿承担相关责任，接受招投标监督管理部门、纪检监察部门及司法机关调查处理。

（供应商公章）

年   月   日

## 五、其他资料（格式自定）