比选文件

项目编号：CKXRMYYCG2025008

项目名称：采购医疗废物自动称重系统设备（第二次）

采购人：城口县人民医院

二〇二五年四月

一、采购项目

根据城口县人民医院医疗废物现场称重系统现状，以及生态环境部对危险废物标签的管理要求，城口县人民医院拟对医疗废物自动称重系统设备项目进行采购，最高限价为人民币3.7万元。欢迎有资格、有实力的供应商前来参加比选。

| 序号 | 名称 | 资金来源 | 中选人数量（名） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医疗废物自动称重系统设备 | 自筹资金 | 1 |

二、采购方式

比选。

三、有关说明

（一）报名方式

1、拟参与比选的供应商请在城口县人民医院官网（www.ckxrmyy.com）获取本项目比选文件（不提供现场发售）。

2、拟参选的供应商报名获取比选文件后均视为已知晓所有比选实质性内容，且认同相关要求。

（二）比选响应文件递交时间：详见比选公告；递交地点：城口县人民医院采购办办公室。

（三）比选地点：城口县人民医院开标室。

（四）比选时间：详见比选公告。

四、比选有关规定

（一）法定代表人为同一个人的两个及两个以上母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一项目中同时参与比选采购。

（二）本项目的比选公告、补遗说明（如果有）一律在城口县人民医院医院官网（www.ckxrmyy.com）上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同参与供应商已知晓比选公告、补遗说明（如果有）的内容。

（三）报名时间、比选响应文书接受时间以北京时间为准。

（四）比选费用：无论比选结果如何，参选供应商均自行承担本项目比选的所有费用。

- 五、资质及要求

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

- 六、项目参数要求

采购设备清单

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医疗废物精细化管理系统 | 1.需实现医疗废物从产废科室到暂存间，“一废一码”全程可追溯、精细化管理； 2.需自动生成电子台账：实现月报、季报、年报自动产生。 3.需对接“巴渝治废”平台，实现医废信息自动上传。 | 套 | 1 |
| 2 | PDA | 1.网络类型：支持4G网，支持蓝牙连接； 2.显示屏：≤6英寸，分辨率1440*720像素，支持湿手操作、手套模式； 3.存储器：4GB+64GB； 4.扫码器：二维扫码头，旋转视角360°； 5.摄像头：不低于1300W，支持PDAF，支持闪光灯； 6.电池：不小于5000mAh。 | 台 | 2 |
| 3 | 蓝牙台称 | - 支持蓝牙连接，称重数据自动上传医废管理系统； - 电源：≥2000AH锂电池； - 秤盘材质：不锈钢； - 最大秤量范围：100公斤； - 秤量精度：50g； - 秤盘尺寸：390x320mm。 | 台 | 2 |
| 4 | 医废标签打印机 | - 1.打印方式：直接热敏； - 2.打印宽度：≥60毫米； - 3.打印速度：≥50毫米/秒； - 4.介质类型：热敏标签纸； - 5.电池：2000mAh，7.4V，可充电锂电池； - 6.通讯接口：Type C USB ，双模蓝牙5.2。 | 台 | 2 |
| 5 | 危废标签打印机 | - 打印方式：直接热敏； - 打印宽度：≥100毫米； - 3.打印速度：≥60毫米/秒； - 4.通讯接口：Type C USB ，蓝牙5.2； - 5.电池：2600mAh锂电池； - 6.尺寸：≤125*155*60mm。 | 台 | 1 |
| 6 | 物联网卡 | 支持4G网络 | 张 | 2 |
| 7 | 医废二维码标签打印纸 | 三防热敏纸，带医疗废物标志。 | 卷 | 30 |
| 8 | 危废二维码标签打印纸 | 规格10mm*10mm ，100张/卷。耐腐蚀防水热敏纸、医疗废物危险身份识别码，可预制，使用方便。 | 卷 | 20 |
| 9 | 技术服务 | - 安装调试及培训，远程技术支持，质保技术服务 |  |  |
| 10 | 云服务器 | 提供医废数据固定云存储服务 | 年 | 1 |

说明：1、上述采购价含安装调试、验收和培训交付的价格。

2、质保期不少于1年，质保期内非人为损坏，寄送后实行免费维修或无费用更换新机。

3、采购设备附送标签打印纸不少于20卷，后续采购方使用可继续选择采买标签纸。质保期满后的维修维护及配件更换所需费用按不高于中标价格10%进行协商。

- 七、商务要求

（一）服务及质量标准

1、根据现场情况提供满足生态环境部对危险废物标签的管理要求的智能称重系统。

2、预算费用包含安装、质保期内零部件更换、验收调试等所有费用。

3、满足医废贮存间相关管理规范，执行环保及院方要求的标准，需有各项施工安装的完整记录。

（二）其他要求

1、意向供应商应踏勘医废贮存间现场及周围环境，以便获取方案制定必需的数据、资料，熟悉了解对本项目的风险和义务，并在其调查方案中充分考虑现场和环境条件。踏勘现场的费用及责任由意向供应商自行承担。踏勘联系人：吉老师，电话：17784016114。

2、投标人须提供承诺函，承诺在采购人评选后一个工作日内到采购人指定地点进行现场演示，演示包含以下内容：

2.1演示设备自动获取全国危险废物唯一编码，并打印符合“巴渝治废”管理要求的标签（使用手工编码方式上传称重数据并打印二维码标签的视为不满足要求）。

2.2演示设备自动生成标签上的二维码，能通过“巴渝治废”危废通小程序管理端扫码功能扫码查询标签的详细内容。

2.3演示设备获取全国危险废物唯一编码后，自动生成“巴渝治废”系统的危险废物产生登记台账。

2.4演示设备自动生成“巴渝治废”系统的危险废物贮存入库台账；

2.5演示设备在“巴渝治废”系统内生成的产生登记台账、贮存入库台账需显示上报成功。

（若不提供承诺函，则视为无效响应；若现场演示有一条不符合采购人要求或未在规定时间内演示，则视为不满足要求，取消中标资格）

3、由中标方负责接入“巴渝治废”系统，中间产生的所有开发等费用由中标方自行承担。

4、供应商自2024年1月至今具备至少一个成功接入“巴渝治废”系统的类似项目业绩。提供合同复印件以及对应的业主单位成功通过智能设备自动称重数据上传“巴渝治废”系统的界面截图，截图需包含系统访问地址、系统名称等信息，并加盖供应商鲜章。

（若不提供，则视为无效响应；若业绩造假，则视为虚假应标，取消中标资格，同时报主管部门纳入失信企业名单。）

5、供货期：要求成交后10个日历日内完成供货，设备到位后3个日历日内完成软件和硬件的安装、调试及培训，需保证称重数据、精细化联单数据能正常接入“巴渝治废”系统使用。

6、供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到采购文件的要求。其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

（四）验收方式：采购人自行验收

（五）报价要求：本次报价须为人民币报价。报价不能高于最高限价，报价包含但不限于材料、人工、税收、管理、安全运输等费用，因响应供应商自身原因造成漏报、少报，皆自行承担，采购人不再支付与该项目相关的其他费用。若报价大写与小写金额不一致，以大写金额为准。

（六）付款方式：安装完成通过验收后，60个工作日内支付合同金额95%，使用一年后无重大问题，60个工作日内支付5%尾款（无息）。

- 八、比选文件制作要求

供应商提供的所有资料无论成交与否，均不予退还。本比选文件中要求的所有资料，供应商必须保证真实性、准确性，并加盖公章或骑缝章。若供应商有弄虚作假、串通报价和欺骗行为，一经查实，由此而产生的经济损失、经济责任和一切后果由供应商承担，并按政府采购法的有关规定进行严肃处理。

响应文件一式两份（正副本），正副本均由资质证明文件和报价文件组成。资质证明文件和报价文件按A4纸规格分别装订成一本，然后用信封分别密封并在信封封面上注明项目名称、文件类别、参选供应商名称等，最后将两个信封装入一个大袋。大袋封面上注明项目名称、参选供应商名称及“不准提前启封”字样。信封和大袋的封口须加盖参选供应商公章。响应文件制作要求如下：：

（一）资质证明文件

1、营业执照

2、法定代表人或委托代理人的委托书

3、诚信声明及诚信记录相关资料

4、其他证明资料

5、投标人廉洁承诺书

6、安全生产责任承诺书

7、项目参数要求响应偏离表

8、项目商务要求响应偏离表

（二）报价文件

1、报价一览表

- 九、无效报价情形

（一）参选供应商不具备询价文件规定的资格要求的；

（二）参选供应商的不能满足项目质量要求的；

（三）参选供应商的不能满足商务条款的；

（四）未按规定对响应文件进行签字和盖章的；

（五）响应文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有采购人不能接受的条件的；

（六）参选供应商串通投标的；

（七）法定代表人为同一个人的两个及两个以上母公司、全资子公司及其控股公司，在同一项目中同时参选的；

（八）法律、法规、规章和询价文件规定的其他无效情形；

（九）未通过供应产品质量要求的。

十、成交供应商的确定

（一）成交方法：最低价中标法。在符合采购需求，质量和服务相等且报价不超过最高限价的前提下，报价最低的供应商确定为成交供应商；若报价最低的供应商有两个及以上相同，则采取抓阄的方式确定成交供应商。若成交供应商现场演示不符合要求，则顺延第二名供应商，若第二名现场演示也不符合要求，采购人应重新组织采购。

（二）若成交供应商无故放弃成交资格，由此而产生的经济损失、经济责任和一切后果由成交供应商承担，并按政府采购法的有关规定进行严肃处理。成交供应商放弃成交资格后，应重新组织采购。

（三）结果公示：成交结果在“城口县人民医院网站（www.ckxrmyy.com）”上公示。

- 十一、签订采购合同

成交供应商应在领取成交通知书后3日内，按照比选文件和其提交的响应文件与采购人签订采购合同。成交供应商逾期或拒绝或不按成交状态签订合同的，按政府采购法的有关规定进行严肃处理。

- 十二、废标条款

有下列情形之一的，重新组织采购或取消本次采购：

（一）符合专业条件的供应商或者对询价文书作实质响应的供应商不足3家的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

- 十三、城口县人民医院采购办

联系人：朱老师

联系电话：023-59222441

附件：响应文件组成及格式

响应文件大袋封面

×××××××××××××××××××× 项目

响  应  文  件

不准在   年   月   日北京时间      时 前启封

参与比选供应商： 　　　　  （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 　　 　（签字）

年     月       日

响应文件目录

一、资质证明文件

1、营业执照

2、法定代表人或委托代理人的委托书

3、诚信声明及诚信记录相关资料

4、其他证明资料

5、投标人廉洁承诺书

6、安全生产责任承诺书

7、项目参数要求响应偏离表

8、项目商务要求响应偏离表

二、报价文件

1、报价一览表

## （以上资料需加盖公司鲜章）

营业执照（格式自定）

法定代表人或委托人身份证明书（格式）

项目名称：

致：城口县人民医院：

（法定代表人姓名）在                       （参与比选供应商名称）任        （职务名称）职务，是（参与比选供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（参与比选供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证复印件）

（如委托人员参与需提供）法定代表人授权委托书（格式）

法定代表人授权委托书

城口县人民医院：

（法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权

（被授权人姓名、身份证号码、电话）代表我单位全权办理上述项目的询价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                          法定代表人：

（签字或盖章）                     （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

诚信声明及诚信记录（格式）

项目名称：

致：                   （采购单位名称）：

（参与比选供应商名称）郑重声明，我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此声明。

（参与比选供应商公章）

年   月   日

## 其他证明资料（格式自定）

- 投标人廉洁承诺书

为加强招标投标活动中的廉政建设。进一步规范招标投标市场、防止发生违法违规行为，体现公开、公平、公正的原则，根据国家有关法律、法规和廉政建设相关规定，本投标人特作出如下承诺：

1、不与招标人及其他投标人私下串通协商，进行围标、串标、抬标、控制投标价格。

2、不向招标人、评标专家行贿，以不正当手段谋取中标。

3、不向招标投标监管人员请客、送礼及组织其它有可能影响公正监管的活动。

4、自觉遵守开标、评标现场工作纪律，不私下接触评标专家评标秩序。

5、中标后不订背离合同实质性内容的协议，不进行非法转包、违法分包等。

如出现上述行为，本投标人自愿承担相关责任，接受招投标监督管理部门、纪检监察部门及司法机关调查处理。

投标单位：              （单位盖章）

法定代表人或授权委托人：              （签    字）

安全生产责任承诺书

（参与供应商名称），在此郑重承诺，将全面履行安全生产责任，确保我公司组织的安全生产工作顺利进行。具体来说，将做到以下几点：

1、严格遵守国家和地方有关安全生产的法律法规，以及组织的安全生产规章制度，确保各项安全生产措施得到有效执行。

2、加强安全生产教育和培训，提高员工的安全意识和安全操作技能，确保员工能够正确应对各种安全生产情况。

3、定期进行安全生产检查，及时发现和排除各类安全隐患，确保生产设备和设施的安全可靠。

4、加强与相关部门的沟通协调，形成合力，共同推进安全生产工作，确保组织的安全生产形势稳定向好。

我郑重承诺，以上事项将严格执行，不推诿、不懈怠、不敷衍。如有违反承诺或未履行安全生产责任的情况，我愿意承担相应的法律责任和组织纪律处分。

承诺人（法定代表人或委托人签字，参与供应商盖鲜章）：

年   月   日

项目参数要求响应偏离表

项目名称：

采购项目编号：

| 序号 | 项目招标 技术参数 | 项目投标 技术参数 | 差异或响应 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商：                         法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                                     （签署或盖章）

年     月     日

注：1、本表即为对本项目“六、项目参数要求”中所列条款进行比较和响应，应对技术方案中的所有条款进行逐一应答。

2、若无差异，请在“响应或差异”处填写响应。

3、若有差异，请在“响应或差异”处填写差异，技术参数优于招标文件要求的在“差异说明”处填写正偏离；相应技术参数低于招标文件要求的在“差异说明”处填写负偏离。

4、该表可扩展

项目商务要求响应偏离表

项 目 名 称：

采购项目编号：

| 序号 | 招标商务要求 | 差异或响应 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 提醒：请注明具体内容以及响应文件中具体内容的位置（页码） |  |

供应商：                         法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                                     （签署或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“七、商务要求”中所列条款进行比较和响应

应对商务条款中的所有条款进行逐一应答。

2、若无差异，请在“响应或差异”处填写响应。

3、若有差异，请在“响应或差异”处填写差异，后在“差异说明”处填写差异原因。

4、该表可扩展。

## 报价一览表

项目名称：

项目编号：

时    间：

报    价：小写                  （最多保留两位小数）

大写

请供应商附报价明细表（格式自定）

供应商名称（公章）：

## 年   月   日